附件1：     “石油和化工用变频器与软起动装置”十二项行业标准清单

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 标准主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HG/T 6189.1-2023 | 石油和化工用软起动装置技术应用导则 第1部分：基本要求 | 本文件规定了石油和化工用软起动装置的术语和定义、分类与型号、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输、贮存。 本文件适用于石油和化工用额定工作电压不大于10kV的电动机软起动装置。 |
| 2 | HG/T 6189.2-2023 | 石油和化工用软起动装置技术应用导则 第2部分：设计选型 | 本文件规定了石油和化工用软起动装置设计选型的基本原则、设计选型、装置的选择、一次回路设计及典型接线方式、主要设备选择、设计选型所需资料。 本文件适用于石油和化工用额定工作电压不大于10kV电动机软起动装置的设计选型。 |
| 3 | HG/T 6189.3-2023 | 石油和化工用软起动装置技术应用导则 第3部分：安装、调试及验收 | 本文件规定了石油和化工用软起动装置安装、调试及验收的总则、安装、联机调试、验收规则。 本文件适用于石油和化工用额定工作电压不大于10kV电动机软起动装置的安装、调试及验收。 |
| 4 | HG/T 6189.4-2023 | 石油和化工用软起动装置技术应用导则 第4部分：使用、维护及检修 | 本文件规定了石油和化工用软起动装置使用、维护及检修的基本要求、使用维护、检修、试验、运行管理记录。 本文件适用于石油和化工用额定工作电压不大于10kV电动机软起动装置的使用、维护及检修。 |
| 5 | HG/T 6190.1-2023 | 石油和化工用中压变频器技术应用导则 第1部分：基本要求 | 本文件规定了石油和化工用中压变频器的术语和定义、变频器分类、使用条件、性能和要求、检验规则及试验方法、标志、包装、运输、贮存。 本文件适用于石油和化工新建、扩建和改建工程中供电电压大于3kV、但不大于11kV，额定输入频率为50Hz，输出频率小于120Hz的中压变频器。 本文件不适用于海上油气开采和日用化工用变频器。 |
| 6 | HG/T 6190.2-2023 | 石油和化工用中压变频器技术应用导则 第2部分：设计选型 | 本文件规定了石油和化工用中压变频器设计选型的术语和定义、设计选型、系统各单元配置原则、设计文件的变更。 本文件适用于石油和化工新建、扩建和改建工程中供电电压大于3kV、但不大于11kV，额定输入频率为50Hz，输出频率小于120 Hz中压变频器的设计选型。 本文件不适用于海上油气开采和日用化工用变频器。 |
| 7 | HG/T 6190.3-2023 | 石油和化工用中压变频器技术应用导则 第3部分：安装、调试及验收 | 本文件规定了石油和化工用中压变频器安装、调试及验收的术语和定义、基本要求、系统安装、系统调试、系统交接与验收。 本文件适用于石油和化工新建、扩建和改建工程中供电电压大于3kV、但不大于11kV，额定输入频率为50Hz，输出频率小于120Hz中压变频器的安装、调试及验收。 本文件不适用于海上油气开采和日用化工用变频器。 |
| 8 | HG/T 6190.4-2023 | 石油和化工用中压变频器技术应用导则 第4部分：使用、维护及检修 | 本文件规定了石油和化工用中压变频器使用、维护及检修的术语和定义、要求、使用、维护、检修及常见故障。 本文件适用于石油和化工新建、扩建和改建工程中供电电压大于3kV、但不大于11kV，额定输入频率为50Hz，输出频率小于120Hz中压变频器的使用、维护及检修。 本文件不适用于海上油气开采和日用化工用变频器。 |
| 9 | HG/T 6191.1-2023 | 石油和化工用低压变频器技术应用导则 第1部分：基本要求 | 本文件规定了石油和化工用低压变频器的术语和定义、使用条件、性能和要求、检验与试验方法、标志、包装、运输和贮存。 本文件适用于石油和化工新建、扩建和改建工程中使用的额定输入交流电压不大于1kV，额定输入频率为50Hz，输出电压不大于1kV，输出频率小于600Hz的低压变频器。 额定输入交流电压为1.14kV的变频器可参照本文件执行。 本文件不适用于海上油气开采和日用化工用变频器。 |
| 10 | HG/T 6191.2-2023 | 石油和化工用低压变频器技术应用导则 第2部分：设计选型 | 本文件规定了石油和化工用低压变频器设计选型的术语和定义、设计选型、系统相关设备及电缆选择、设计文件的变更。 本文件适用于石油和化工新建、扩建和改建工程中使用的额定输入交流电压不大于1kV，额定输入频率为50Hz，输出电压不大于1kV，输出频率小于600Hz的低压变频器的设计选型。 额定输入交流电压为1.14kV的变频器可参照本文件执行。 本文件不适用于海上油气开采和日用化工用变频器。 |
| 11 | HG/T 6191.3-2023 | 石油和化工用低压变频器技术应用导则 第3部分：安装、调试及验收 | 本文件规定了石油和化工用低压变频器安装、调试及验收的术语和定义、要求、系统安装、系统调试、系统交接与验收。 本文件适用于石油和化工新建、扩建和改建工程中使用的额定输入交流电压不大于1kV，额定输入频率为50Hz，输出电压不大于1kV，输出频率小于600Hz的低压变频器的安装、调试及验收。 额定输入电压为交流1.14kV的变频器可参照本文件执行。 本文件不适用于海上油气开采和日用化工用变频器。 |
| 12 | HG/T 6191.4-2023 | 石油和化工用低压变频器技术应用导则 第4部分：使用、维护及检修 | 本文件规定了石油和化工用低压变频器使用、维护及检修的术语和定义、基本要求、使用、维护检查、检修、故障诊断。 本文件适用于石油和化工新建、扩建和改建工程中使用的额定输入电压不大于交流1kV，额定输入频率为50Hz，输出电压不大于1kV，输出频率小于600Hz的低压变频器的使用、维护及检修。 额定输入电压为交流1.14kV的变频器可参照本文件执行。 本文件不适用于海上油气开采和日用化工用变频器。 |

附件2：              标准应用情况报告

| 应用单位 | 名 称 |  |  |  |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 联系人 |  |  |  |  | 手机 |  |
|  | 微 信 |  |  |  |  | 邮箱 |  |
| 应用标准名称 |  |  |  |  |  | 标准 编号 |  |
| 标准 宣贯 |  | 次数 |  | 宣贯参加单位数量 |  | 参加人员数量 |  |
| 推广应用领域及数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应用 效果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准 不足 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进意见或建议 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应用单位意见 |  | （签字、盖公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注1：本表每栏目可以根据内容多少自行扩展。

注2：每栏目反馈内容应如实填写这对修订完善标准尤其重要。